## Feuil1
A - local de base EXSTO PCV DESCRIPTIF LOCAL AIR COMPRIME
Code art. | Désignation | Référence | Quantité | Prix Achat Unit. | PTA
Compair | Compresseur | L29RS - IP5 | 1 | 12650 | 12650
Prix confirmé par Thomas fin sept 17 face à Fica
Compair | port | 2% | 1 | 259.3 | 259.3 | 18500
OMI | Sécheur réfrigération 480 à 600 | Déjà en place | 0 | 2000 | 0
0
Sectoriel | Cuve Verticale Galvanisée 1000L équipée | 423100010E | 1 | 777 | 777 | 999
0
HDAIR | purge temporisée | F666 03 220 | 1 | 42 | 42 | 84
SFACS | Manchon souple maxair +raccords |  | 1 | 50 | 50
0
AIP | Filtre 1µ MF | BEA700 RB | 1 | 216 | 216 | 432
" | Filtre 0,01%submicronique SMF | BEA700 RA | 1 | 216 | 216 | 432
0
HDAIR | téflon larg 12 mm en rouleau | A120 00 000 | 3 | 0.32 | 0.96
0
Beko | Séparateur de condensats 330/500 | Owamat12 | 1 | 452.4 | 452.4 | 715
0
| Racordement purges en SOUPLE |  |  |  | 0
HDAIR | té = 8 | UR05 08 NI | 5 | 1.6 | 8
HDAIR | rac droit - 08R14 | URO1 08 14 NI | 5 | 0.65 | 3.25
HDAIR | rilsan 6/8 en 25 m | T080 08 025 | 1 | 14.57 | 14.57
HDAIR | TE = 1/2'' | A437 03103 | 2 | 1.85 | 3.7
HDAIR | RED M1/2 x F 1/4'' | A415 03 101 | 4 | 0.47 | 1.88
HDAIR | Coudes mâle orientble | UR22 08 14NI | 4 | 1.22 | 4.88
0
AIR BEL | Tube 42 | TU-42A | 36 | 7.89 | 284.04
AIR BEL | Manchon | M-42 | 6 | 4.53 | 27.18
AIR BEL | Coude 90° | C90 -42 | 30 | 13.74 | 412.2
AIR BEL | Coude 45° | C45-42 | 10 | 11.25 | 112.5
AIR BEL | Té égal | TE 42 | 10 | 12.67 | 126.7
AIR BEL | Raccord 3 p 1 1/2 | R3M 42 1 1/2 | 10 | 23.83 | 238.3
AIR BEL | Raccord 1 p | RMM 42 | 10 | 12.84 | 128.4
AIR BEL | Bouchon | MFL- 42 | 1 | 6.62 | 6.62
AIR BEL | Colliers 42 | CL-42 | 20 | 0.93 | 18.6
| Vanne 1/2 | A353 03 103 | 1 | 2.59 | 2.59
| Vanne 1 1/2 | A353 07 107 | 10 | 13.71 | 137.1
" | Bouchon 1/2 " | A427 01 103 | 2 | 0.42 | 0.84
0
" | Bouchon 1 " | A427 01 105 | 2 | 1.2 | 2.4
" |  |  |  |  | 0
" | Mamelon 1/2''coniq COUPLEUR Cuve | A411 03 103 | 2 | 0.7 | 1.4
0
" | Mamelon 1'' " | A411 05 105 | 2 | 2.68 | 5.36
" | Souflette silencieuse et 2 bars sécurité | B202 10 120 | 1 | 16.44 | 16.44
" | KNRP 1/4"" |  |  |  | 0
" | Spic 8/10 5m rac tournants 1/4" | U102 11 105 | 1 | 12.43 | 12.43
" | Enrouleur 20m Air/Eau 18 bars fermé orientable 10/15 | E200 10 020 | 0 | 126.5 | 0
| Coupleur auto avec sécurité pass std 5,5 mm en 1/2 ''mâle | Si202 01 103 | 1 | 12.12 | 12.12
| en 1/4 | Si202 01 101 | 0 | 11.04 | 0
| Coupleur auto avec sécurité pass gros débit 8 mm en 1/2 '' mâle | S212 01 103 | 0 | 16.32 | 0
[5 empty] | 0 | 2624 | matos inox
Edr | MO KMS,etc (hors sectionneur et lignes edf, par son élec) | Dépose | 1 | 1250 | 1250
avec L22 en secours dans mm local
Edr | Démontage | Repose | 1 | 1000 | 1000 | 2990
Edr | Kit Hors gel |  | 1 | 350 | 350 | 465
0
Edr | MO Plomberie chauffeau |  |  |  | 0
Edr | Chauffeau avec serpentin |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL | ACHATS | #VALUE! | 27241
|  | PROVISION PORTS | COEF | 1.03 | #VALUE!
|  | MARGE | COEF | 1.3 | #VALUE!
|  | REPRISE GA |  | 300 | #VALUE!
GA11 à Virer // 3/8 //arrêt le WE //L22 en secours // 2 sectionneurs par client
B - GAINAGE et BYPASS ETE HIVER matériel et pose :
Edr | avec manchon toile en plus, comme d'hab | ref devis | 1 | 1200 | 1200
Edr | Imprévu travail samedi |  | 1 | 200 | 200
SFACS | imprévu récup marge poste c |  | 1 | 300 | 300
GUIMBAUD | Hébergement, étanchéité |  | 1 | 850 | 850
CVF | lot acier galva et port chez client | 19777 | 1 | 1047 | 1047
3597
| Voir croquis implantation |  |  | PV: | 4784.01 | 4784
C - Echangeur + Eau chaude matériel et pose le samedi !:
Compair | Echangeur à plaques | Ref | 1 | 988 | 988
Edr | Plomberie chauffeau fournitures | Total devis 03/2016 | 1 | 3260 | 3260
Edr | Imprévu travail samedi matin | devis à 3580 | 1 | 200 | 200
[5 empty] | 4448 | 4448 | erreur sur ce prix!
Nota: | marge oubliée sur C, compensée/200,200,300 !
[5 empty] | Si TOTAL 3 postes | 36473
| CEE variation | 456 |  |  | soulte | 31500.5
| premium | 129.28
| gainage | 892.8
| ech plaques | 1526.4
| ESTIMATION sujette à caution !!! | 3004.48